| # ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ # КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ # ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ГУКС Омской области) - Красный Путь ул., д. 5, г. Омск, 644002 - Тел. (381-2) 79-09-50, факс (381-2) 79-09-50 - ОГРН 1165543054665 ИНН 5503158829 КПП 550301001 - E-mail: guks@omskportal.ru |  |  |  |  |  |  | Руководителям органов местного самоуправления Омской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24.12.2018 |  | № | ИСХ-18/ГУКС-1563 |  |  |
| На № |  |  |  | от |  |  |  |
|  | О закупках работ по созданию мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |  |  |  |

Уважаемые коллеги!

Во исполнение поручения, данного Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области А.Л. Бурковым по итогам совещания с главами муниципальных районов Омской области 19 ноября 2018 года, Главное управление контрактной системы Омской области (далее – Главное управление) сообщает следующее.

В дополнение к письму № ИСХ-18/ГУКС-1515 от 14.12.2018 г. обращаем Ваше внимание на изменение наименования объекта закупки. При планировании закупки объект закупки необходимо указывать следующим образом: выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

В целях осуществления закупки работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов при наличии источников финансирования необходимо внести изменения в план закупок и план-график.

Одним из условий предоставления субсидий на оплату указанных видов работ является осуществление закупки через уполномоченный орган – Главное управление (Постановление Правительства Омской области от 20.01.2016 № 7-п).

Заявка на осуществление закупки должна содержать:

- Техническое задание;

- Локальные сметные расчеты, в которых предусмотрена стоимость контейнеров (мусорных баков) объемом 1,1 м3 (пластиковых) и бункеров для крупногабаритных отходов объемом 8 м3. Также обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» изменения по ставке НДС вступают в силу с 1 января 2019 года, таким образом, в локальных сметных расчетах рекомендуем предусмотреть ставку НДС 20%;

- Перечень товаров, используемых при выполнении работ, с характеристиками контейнеров и/или бункеров.

Информация для использования при планировании данной закупки и подготовке заявки с соответствующими вложениями прилагается.

Приложения:

1) Приложение № 1 – Информация для использования при планировании;

2) Приложение № 2 – Техническое задание;

3) Локальные сметные расчеты на 21 л. в 4 экз.

Начальник Главного управления

контрактной системы Омской области                                               Н.В. Дохват

М.А. Конных

79-07-50 (3911)

Приложение № 1

к письму Главного Управления контрактной системы Омской области

от 24.12.2018 г. № ИСХ-18/ГУКС-1563

| Планирование закупок на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |
| --- | --- |
| Наименование графы | Описание содержания |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Метод определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Проектно-сметный метод |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (приложение локального сметного расчета) |
| Обоснование выбора способа определения поставщика | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016г. № 471-р |
| Объект закупки | Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | ___________ рублей (в соответствии с локальным сметным расчетом) |
| Срок размещения извещения об осуществлении закупки | Январь 2019 |
| Срок исполнения контракта | август 2019 года |
| Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение _______ (указывается заказчиком самостоятельно) дней с момента заключения контракта |
| Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Иная |
| Иная периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Единовременно |
| Вид организатора | Уполномоченный орган |
| Организатор | ГУКС Омской области |
| Источник финансирования закупки | Местный бюджет |
| Обеспечение заявки на участие, % | 0,5% |
| Обеспечение исполнения контракта, % | 5% |
| Раздел «Описание объекта» |  |
| Продукция | Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| Наименование работы | Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| Код по ОКПД 2 | 43.99.90.190 |
| Единица измерения по ОКЕИ | Условная единица |
| Вид характеристики | Изменяемая заказчиком с выбором одного значения |
| Параметр | - |
| Тип характеристики | Качественная |
| Текстовое описание значения качественной характеристики | в соответствии с техническим заданием |

Приложение № 2

к письму Главного Управления контрактной системы Омской области

от 24.12.2018 г. № ИСХ-18/ГУКС-1563

Техническое задание

на выполнение работ по создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Местоположение | Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Почтовая (если есть) - Графические координаты (обязательны): широта 565224 № (56.873299), долгота 741949 Е (74.330146); - Кадастровый номер (если есть): 55:37:001703:116; - Ситуационный план М 1:2000 (обязательно); - Схема размещения контейнерной площадки М 1:500 (обязательно) (если нет топосъемки, схема предоставляется на аэрофотосъемке). |
| 2. | Вид работ | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) включает в себя: устройство основания, устройство трехстороннего ограждения и навеса, установку контейнеров (бункера или контейнеров - в зависимости от потребности) |
| 2.1 | Сроки выполнения работ | В течение ____ дней с даты заключения контракта |
| 3. Общие требования к временному сооружению |  |  |
| 3.1. | Тип временного сооружения | Площадка накопления ТКО. |
| 3.2 | Количество и площадь площадок накопления ТКО, м2 | Типы площадок накопления (необходимо выбрать) - Для 4-х контейнеров 11,4 м2 (6,0 м на 1,87 м) - __ шт; - Для 3-х контейнеров 11 м2 (5,50 м на 2,0 м) - __ шт; - Для 2-х контейнеров 7 м2 (3,5 м на 2,0 м) - __ шт; - Площадка под бункер 8,74 м2 (3,8 м на 2,3 м) - __ шт. |
| 3.3 | Основание площадки установки сооружения | Нижний слой: - утрамбованный грунт; - щебень __ мм (определяется Заказчиком самостоятельно); - песок __ мм (определяется Заказчиком самостоятельно); Верхний слой: фундаментная плита железобетонная плоская. Для отвода поверхностных вод предусмотреть уклон покрытия 0,01%. |
| 3.4 | Тип ограждения | Ограждение с трех сторон навеса, имеет щитовую форму: металлический профилированный лист толщиной не менее 0,5 мм, оцинкованный, окрашенный, без пленки, марки С-10 на металлическом каркасе (трубы стальные квадратные по ГОСТ 8639-82, наружный размер 40 мм, толщина стенки 3 мм) по всему периметру, с отступом от основания площадки на 130 мм. |
| 3.5 | Навес сооружения | Односкатный навес из металлического профилированного листа оцинкованного, окрашенного, без пленки, марки С-10, толщиной не менее 0,5 мм. Скат навеса направлен в противоположную строну от загрузки (фронтальной стороны навеса). Угол ската: 15- 30 градусов. Основание навеса и обрешетка изготовлены из труб стальных квадратных по ГОСТ 8639-82, наружный размер 40 мм, толщина стенки 3 мм. Вертикальные опорные стойки изготовлены на металлическом каркасе (трубы стальные квадратные по ГОСТ 8639-82, наружный размер 60 мм, толщина стенки 3,5 мм). |
| 3.6 | Оборудование | Контейнеры (мусорные баки) и бункеры: для ТКО и крупногабаритных отходов: 1. Контейнер (мусорный бак) объемом 1,1 м3, изготовлен из высокопрочного полиэтилена (ударопрочный), с крышкой, на колесах. 2. Бункер для крупногабаритных отходов объемом 8 м3, изготовлен из листовой стали толщиной 2 мм. |
| 4. | Основные требования к инженерному обеспечению | Подрядчик обязан выполнить инженерную подготовку (при необходимости), вертикальную планировку территории в границах работ (срез и подсыпка грунта, смягчение уклонов), предусмотреть отвод поверхностного стока с территории сооружения перед укладкой основания. |

Выполняемые работы должны отвечать требованиям:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Жилищного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;

- Постановления Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» (с даты его вступления в силу);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Качество и безопасность материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, утвержденным в отношении таких материалов.

Приложения к Техническому заданию:

- Эскиз контейнерной площадки;

- Ситуационный план М 1:2000;

- Схема размещения контейнерной площадки М 1:500.